RT-811  水塔清洗剂

概述： 
本品为全有机复合配方，主要由多元有机共聚物、渗透剂、表面活性剂、杀菌剂等组成。化学稳定性高，有很强的渗透、剥离和杀菌能力；除污除藻效率高、溶垢时间短、水溶性好、使用方便、安全可靠；对不锈钢 、铜件、碳钢等金属无腐蚀。无毒，对人体无害。 
应用范围： 
广泛用于化工、冶金、电力、炼油、空压机、中央空调等工业循环冷却水系统，清洗和剥离在运行过程中生成的生物粘泥、浮锈、软垢、细菌杂质、灰尘等。 
产品特点：淡黄色或无色液体，对环境无害，排污达标。
使用用法：因为可用于多种水质，因此，用量依水质及工艺条件确定。一般用量为0.5-2%，一次性加入到水系统中，循环即可，若在运行时清洗，低浓度循环3-7天以上效果最佳，也可不排放，采用长时间运行和排污的方法。 
包装贮存： 
25公斤、200公斤塑料桶装，贮存于阴凉干燥处，保质期二年。 
工程师建议： 
1、本清洗剂的水溶液弄到皮肤或衣物上无腐蚀性，只需用清水冲洗即可。可生物降解，不会造成伤害。注意勿溅入眼睛里。 
2、本品为浓缩型配方，使用时会产生大量泡沫；运行中清洗时浓度不宜过大。